Avviksmelding, skjema

Angi kontaktinformasjon

|  |  |
| --- | --- |
| **Ditt navn:** | Janet |
| **Din e-post:** | janmauricegotze@gmail.com |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saken gjelder:** | Svært dårlig og potensielt brannfarlig luft i serverrom |
| **Din etat/virksomhet:** | Informasjonsteknologi |
| **Avviksdato:** | 20.03.2015 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Beskrivelse:** | Oppe i tredje etasjen er det et lagerrom som blir brukt av 2IT som serverrom. Serverne lager veldig mye varme, og rommet har ingen ventilasjon. Dette fører til at lufta inne på lageret er alltid minst 40 grader varm, og man blir fort svimmel hvis man er inne for lenge. Jeg er også bekymret at varmen som komponentene gir fra seg, kan være potensielt brannfarlig og er urovekkende. |
| **Igangsatte tiltak:** | Jeg har imidlertidig satt opp en vifte som får lufta til å sirkulere litt, men det er ikke nok |
| **Forslag til tiltak:** | Jeg foreslår å enten lage et lite hull i veggen og installe en liten vifte, eller noe sånt som en bærbar AC |

**Vedlegg:** (bilde, illustrasjon, dokument)